BẢNG GIÁ TỤ BÙ MIKRO, CUỘN KHÁNG MIKRO - 01-09-2013

Cập nhật 01-12-2013 - Giá chưa bao gồm 10% VAT

| STT | Mã sản phẩm | Tên gọi, quy cách thông số kỹ thuật chính | Giá (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tụ bù khô (hình dáng trụ tròn) |
| 1 | MKC-445050KT | Tụ bù khô 3 pha, 440V, 5KVar | 325,000 |
| 2 | MKC-445100KT | Tụ bù khô 3 pha, 440V, 10KVar | 500,000 |
| 3 | MKC-445150KT | Tụ bù khô 3 pha, 440V, 15KVar | 622,500 |
| 4 | MKC-445200KT | Tụ bù khô 3 pha, 440V, 20KVar | 760,000 |
| 5 | MKC-445250KT | Tụ bù khô 3 pha, 440V, 25KVar | 950,000 |
| 6 | MKC-445300KT | Tụ bù khô 3 pha, 440V, 30KVar | 1,140,000 |
| 7 | MKC-445400KT | Tụ bù khô 3 pha, 440V, 40KVar | 2,020,000 |
| 8 | MKC-445500KT | Tụ bù khô 3 pha, 440V, 50KVar | 2,150,000 |
| 9 | MKC-235050KT | Tụ bù khô 3 pha, 230V, 5KVar | call |
| 10 | MKC-235100KT | Tụ bù khô 3 pha, 230V, 10KVar | 920,000 |
| 11 | MKC-235150KT | Tụ bù khô 3 pha, 230V, 15KVar | call |
| 12 | MKC-255050KS | Tụ bù khô 1 pha, 250V, 5KVar | 800,000 |
| 13 | MKC-255100KS | Tụ bù khô 1 pha, 250V, 10KVar | 1,350,000 |
| 14 | MKC-255150KS | Tụ bù khô 1 pha, 250V, 15KVar | call |
| 15 | MKC-485200KT | Tụ bù khô 3 pha, 480V, 20KVar | call |
| 16 | MKC-485250KT | Tụ bù khô 3 pha, 480V, 25KVar | call |
| 17 | MKC-485300KT | Tụ bù khô 3 pha, 480V, 30KVar | call |
| 18 | MKC-525200KT | Tụ bù khô 3 pha, 520V, 20KVar | call |
| 19 | MKC-525250KT | Tụ bù khô 3 pha, 520V, 25KVar | call |
| 20 | MKC-525300KT | Tụ bù khô 3 pha, 520V, 30KVar | call |
| 21 | MKC-665200KT | Tụ bù khô 3 pha, 660V, 20KVar | call |
| 22 | MKC-665250KT | Tụ bù khô 3 pha, 660V, 25KVar | call |
| 23 | MKC-665300KT | Tụ bù khô 3 pha, 660V, 30KVar | call |
| 24 | MKC-695200KT | Tụ bù khô 3 pha, 690V, 20KVar | call |
| 25 | MKC-695250KT | Tụ bù khô 3 pha, 690V, 25KVar | call |
| 26 | MKC-695300KT | Tụ bù khô 3 pha, 690V, 30KVar | call |
| 27 | MKC-725200KT | Tụ bù khô 3 pha, 720V, 20KVar | call |
| 28 | MKC-725250KT | Tụ bù khô 3 pha, 720V, 25KVar | call |
| 29 | MKC-725300KT | Tụ bù khô 3 pha, 720V, 30KVar | call |
| Tụ bù dầu (hình khối hộp chữ nhật) |
| 30 | MMS-235010KT | Tụ bù dầu 3P 230V 10Kvar 50Hz | 1,070,000 |
| 31 | MMB-235020KT | Tụ bù dầu 3P 230V 20Kvar 50Hz | 2,140,000 |
| 32 | MMB-235030KT | Tụ bù dầu 3P 230V 30Kvar 50Hz | 3,210,000 |
| 33 | MMB-235040KT | Tụ bù dầu 3P 440V 40Kvar 50Hz | 4,280,000 |
| 34 | MMB-235050KT | Tụ bù dầu 3P 440V 50Kvar 50Hz | 5,350,000 |
| 35 | MMS-445010KT | Tụ bù dầu 3P 440V 10Kvar 50Hz | 490,000 |
| 36 | MMS-445015KT | Tụ bù dầu 3P 440V 15Kvar 50Hz | 735,000 |

| 37 | MMS-445020KT | Tụ bù dầu 3P 440V 20Kvar 50Hz | 980,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | MMB-445025KT | Tụ bù dầu 3P 440V 25Kvar 50Hz | 1,225,000 |
| 39 | MMB-445030KT | Tụ bù dầu 3P 440V 30Kvar 50Hz | 1,470,000 |
| 40 | MMB-445040KT | Tụ bù dầu 3P 440V 40Kvar 50Hz | 1,960,000 |
| 41 | MMB-445050KT | Tụ bù dầu 3P 440V 50Kvar 50Hz | 2,450,000 |
| 42 | MMB-525020KT | Tụ bù dầu 3P 525V 20Kvar 50Hz | call |
| 43 | MMB-525025KT | Tụ bù dầu 3P 525V 25Kvar 50Hz | call |
| 44 | MMB-525030KT | Tụ bù dầu 3P 525V 30Kvar 50Hz | call |
| 45 | MMS-665020KT | Tụ bù dầu 3P 660V 20Kvar 50Hz | call |
| 46 | MMB-665025KT | Tụ bù dầu 3P 660V 25Kvar 50Hz | call |
| 47 | MMB-665030KT | Tụ bù dầu 3P 660V 30Kvar 50Hz | call |
| Bộ điều khiển tụ bù Mikro |
| 48 | PFR96-220-50 | Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp, điện áp nuôi 220V (LN), 96x96mm | 2,250,000 |
| 49 | PFR96P-415-50 | Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp, điện áp nuôi 415V (LL), 96x96mm | 2,250,000 |
| 50 | PFR60-415-50 | Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp, điện áp nuôi 415V (LL), 144x144mm | 2,600,000 |
| 51 | PFR80-415-50 | Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp, điện áp nuôi 415V (LL), 144x144mm | 2,800,000 |
| 52 | PFR120-415-50 | Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp, điện áp nuôi 415V (LL), 144x144mm | 3,200,000 |
| 53 | PFR140-415-50 | Bộ điều khiển tụ bù 14 cấp, điện áp nuôi 415V (LL), 144x144mm | 3,650,000 |
| 54 | PFRLCD80P3-230 | Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp, 3CT, 230V(LN), 144x144mm | 11,050,000 |
| 55 | PFRLCD80P1-230 | Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp, 1CT, 230V(LN), 144x144mm | 10,250,000 |
| 56 | PFRLCD120P3-230 | Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp, 3CT, 230V(LN), 144x144mm | 12,600,000 |
| 57 | PFRLCD120P1-230 | Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp, 1CT, 230V(LN), 144x144mm | 11,850,000 |
| Cuộn kháng tụ bù Mikro |
| 58 | MX07-400/4.4-440/005 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V, 5Kvar | call |
| 59 | MX07-400/8.9-440/010 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V, 10Kvar | 1,850,000 |
| 60 | MX07-400/13.3-440/015 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V, 15Kvar | 2,260,000 |
| 61 | MX07-400/17.8-440/020 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V, 20Kvar | 2,635,000 |
| 62 | MX07-400/22.2-440/025 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V, 25Kvar | 2,920,000 |
| 63 | MX07-400/26.7-440/030 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V, 30Kvar | 3,250,000 |
| 64 | MX07-400/35.6-440/040 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V, 40Kvar | 4,200,000 |
| 65 | MX07-400/44.4-440/050 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V, 50Kvar | 5,100,000 |
| 66 | MX07-400/53.3-440/060 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V, 60Kvar | 6,035,000 |
| 67 | MX07-400/66.7-440/075 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V, 75Kvar | 7,255,000 |
| 68 | MX07-400/71.1-440/080 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V, 80Kvar | 7,640,000 |
| 69 | MX07-400/88.9-440/100 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V, 100Kvar | 9,010,000 |
| 70 | MX07-400/106.6-440/120 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V, 120Kvar | 10,465,000 |
| 71 | MX07-400/111.0-440/125 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V, 125Kvar | call |
| 72 | MX07-400/133.3-440/150 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V, 150Kvar | 11,825,000 |
| 73 | MX07-400/142.2-440/160 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V, 160Kvar | call |
| 74 | MX07-210/17.6-230/020 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 230V, 20Kvar | 2,640,000 |
| 75 | MX07-210/22.0-230/025 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 230V, 25Kvar | 2,920,000 |
| 76 | MX07-210/35.2-230/040 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 230V, 40Kvar | 4,200,000 |
| 77 | MX07-210/44.0-230/050 | Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 230V, 50Kvar | 5,100,000 |
|  | MXxx-xxx/xxx-xxx/xxx | Cuộn kháng lọc 6, 13,14% cho các loại tụ bù | call |

* Giá trên chưa bao gồm VAT